邢台医学高等专科学校

实验室安全管理办法

第一章  总  则

第一条  根据《中华人民共和国环境安全保护法》和教育部高校实验室管理相关规定，为切实搞好我校实验室环境与安全保护工作，特制定本办法。

第二条  实验室的技术安全、环境保护和消防工作是关系到国家财产和师生人身安全的大事，是确保学校教学、科研工作正常进行的基本保证。各教学、科研单位及实验室要经常对教职工和学生进行安全知识教育，坚持安全第一、预防为主和谁主管谁负责的原则，严格遵守实验室安全管理规章制度。

第三条  任何单位和个人都必须遵守国家环境保护法和本办法的规定，履行保护环境的义务，并有权对污染和破坏环境的单位和个人进行监督。

第二章  监督和管理

第四条  进入实验室应保持安静，不得高声喧哗打闹，禁止吸烟，不准随地吐痰，不准乱扔果皮纸屑。

第五条  各实验室内应布局合理，保持清洁、整齐、有毒有害作业必须有防护设施，各种危险场所必须有安全设施和明显的安全标志。

第六条  凡进入实验室从事教学、科研和技术服务的师生员工，必须爱护仪器设备，节约水、电，严格遵守实验室的各项规章制度。

第七条  一切无关人员不得随意进入实验室，不得动用仪器设备和实验器材。实验室内不得存放与实验无关的物品。任何人不得在实验室居住、会客。严禁用电炉取暖、烧水、做饭和用电冰箱冷藏食物。

第八条  实验室动力和照明用电都必须有正式电工施工，不能随意乱接私拉电源线，不得超负荷用电。

第九条  实验教师和实验员在每次实验前必须对仪器设备进行安全检查，在实验过程中严格要求学生按规定操作并遵守安全规定。

第十条  对于大型、精密、贵重和操作复杂的仪器设备，各实验室必须制定具体的安全操作规程，并严格执行。对某些具体实验环节上易出现安全问题的操作也应制定具体的要求，可写在实验讲义上，或张贴在实验室墙壁上，师生共同遵守。

第十一条  对实验室化学药品的管理，要严格按照化学危险品的管理办法执行，绝对不允许随意混合化学药品，以免发生事故。

第十二条  能产生有刺激性或有毒气体的实验必须在通风橱内进行，并对有害气体进行吸收处理后，再进行排放。

第十三条  实验用剧毒、麻醉品废弃物的处理要遵循以下规定：

（一）用剧毒、麻醉品的实验室必须严格执行《邢台医学高等专科学校危险化学品管理办法》的规定。

（二）实验用剧毒、麻醉品的残渣或过期的药品由各实验室统一收存，妥善保管，由设备及固定资产管理处及时回收，报有关部门统一处理。

第十四条  接触细菌、微生物、寄生虫的实验，必须谨慎操作，减少细菌及实验生物向容器外繁衍的可能性及其生长途径。细菌室的废弃物应及时妥善处理，不得随意丢弃。

第十五条  实验动物必须妥善处理，实验动物的尸体和器官使用后，使用单位将其用塑料袋包好并交回动物供应单位保管处置。任何人不得随意丢弃实验动物的尸体和器官，以免造成环境污染。

第十六条  可燃性气体钢瓶与助燃性气体钢瓶不得混合放置，不得靠近热源、明火，要有防晒措施，禁止碰撞，专瓶专用。使用的可燃气瓶要与使用的火源保持10米以上的距离。

第十七条  实验室库房内不得擅自连接电源线路，经常检查供电设施及线路，遇有破损等异常情况及时请电工人员维修维护，保证供电安全，并做到人员离开及时关闭电源。

第十八条  库房内严禁吸烟、杜绝明火。消防设施齐备，灭火器材应保证在有效使用期内，并处于可用状态，对超期、失效的应及时与学校保卫处联系更换。库房管理人员应能熟练地使用灭火器等消防设备，遇到意外火情做到断电、报警、灭火。

第十九条  厉行节约，注意安全。每次试验结束后应认真检查仪器设备，使之恢复原始状态，切断水源、电源，关好门窗，对不安全因素随时进行检修。

第二十条  实验室要设一名专职安全员，协助实验室主任全面做好安全与环保工作，负责检查和监督实验室的安全防范和节水工作，发现问题应立即查明原因，及时解决，并分别上报领导和有关主管部门。

第三章  奖励和惩罚

第二十一条  对在学校技术安全工作中做出显著成绩的单位或个人，报主管校长审批，给予表扬和奖励。

第二十二条  表扬和奖励条件：

（一）及时发现并排除重大隐患，使国家财产和人民生命免遭重大损失的。

（二）事故发生时，能够奋不顾身抢险救灾，为避免事故向恶性发展做出重大贡献的。

（三）坚持原则，秉公办事，同违章行为作斗争，并做出显著成绩的。

第二十三条  处罚范围及措施：

（一）违章指挥，违章操作，冒险蛮干并造成不良后果的给予行政处分。

（二）学生实验时，不听从教师指导违章操作而造成事故的，给予行政处分。

（三）因工作失职，造成仪器设备损坏或丢失的，按《邢台医学高等专科学校仪器设备损坏丢失赔偿管理办法》执行。

（四）发生事故隐瞒不报、虚报或故意拖延报告的，给予行政处分。

对以上违规行为触犯刑法构成犯罪的应由司法机关依法查处。

第四章  附 则

第二十四条  对从事放射性研究的实验室，按照国家有关规定和学校要求，由本单位自行制定管理办法及防护措施。

第二十五条  本办法自发布之日起施行。